中国医学科学院基础医学研究所实验室设备采购

配置需求单

| *拟采购设备名称 | PGM服务器升级维修 |
| --- | --- |
| *数量 | 1 |
| *型号 | ABI PGM |
| 生产商 |  |
| *报价有效期 | _2018_年_9_月_21_日至_2018__年_9__月_28_日 |
| 主要技术参数 | 1. 在2年时间内，对包括PGM测序仪以及ION torrent Onetouch2 和Onetouch ES所有相关仪器在内进行免费检测以及维修。 2. 提供安装ABI PGM操作系统Ubuntu 14.04以及测序数据处理系统TS5.2运行需求的服务器，负责与ABI PGM测序仪的安装对接，使PGM测序仪能够正常处理测序数据。 |
| 其他需要说明的事项 |  |
| *联系人 | 行政设备处：王老师 *经办人：王老师 |
| *联系电话 | 69156927-607 |

中国医学科学院基础医学研究所